## Sheet1
Insualtion to be Added to current R5 | None | R19 | R38 | R60
period | 10 | 10 | 10 | 10
MARR | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5%
Cost/sq. ft. | 0 | 0.4 | 1 | 2.25
Square Feet | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
Efficiency of Cooling/Heating | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  | Best Insulation + Cheapest Appliances | Best Appliances + No extra Insulation
Cost of Natural Gas | 0.334 | 0.334 | 0.334 | 0.334 | AW | -$3,167.68 | -3212.32
Cost of Electricity per kWh | 0.11826 | 0.11826 | 0.11826 | 0.11826
Heating Degree Days/yr | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
CDD | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Initial Investment | 0 | $680.00 | $1,700.00 | $3,825.00
Annual Savings | 0 | 284.7 | 317.8 | 332
Annual Costs | 1800 | $1,515.30 | $1,482.20 | $1,468.00
AW | -$1,800.00 | -$1,633.20 | -$1,776.94 | -$2,131.17
| $150.00 | $126.28 | $123.52 | $122.33
|  | $23.73 | $26.48 | $27.67
Light Bulbs | 60 Watt Incandescent | Fluorescent | LED
Initial Cost | 1.47 | 3.88 | 23.97
Life (Hours) | 1000 | 10000 | 45000
Brightness (Lumens) | 860 | 900 | 450
Color Temp | 2700 | 2700 | 2700
Power (Watts) | 60 | 13 | 8
Cost of electricity per Wh | 0.00011826 | 0.00011826 | 0.00011826
Hours per Day used | 3 | 3 | 3
MARR | 11.5% | 11.5% | 11.5%
Electricity Cost per Year | 7.77 | 1.68 | 1.04
AW | -9.56 | -2.39 | -3.82
Fridges Top Freezer | Not Energy Star Certified | Energy Star Certified
Fridges Top Freezer | Not Energy Star Certified | Energy Star Certified
Initial Cost | 499.99 | 669.99
Capacity Freezer (cubic Ft.) | 4.1 | 4.1
Capacity Total (cubic Ft) | 17.6 | 17.6
Power consuption per year (kWh) | 470 | 378
MARR | 11.5% | 11.5%
Electricity Cost per kWh | 0.11826 | 0.11826
Years | 17 | 17
Annual Electricity cost | 55.58 | 44.7
AW | -123.8 | -136.12
Central air units of various efficiency ratings (SEER). | 13 | 16 | 18
BTU | 30000 | 30000 | 30000
Average Power | 2307.69 | 1875 | 1666.67
Electricity Cost per kWh | 0.11826 | 0.11826 | 0.11826
Cost per hour | 0.27 | 0.22 | 0.2
Cost per Year (Assuming it is used constantly for 6 months) | 1195.34 | 971.21 | 863.3
Unit Cost | 1586.59 | 2427.94 | 3271.31
MARR | 11.5% | 11.5% | 11.5%
Year | 20 | 20 | 20
AW | -1401.12 | -1286.13 | -1287.6